四川九洲空管科技有限责任公司

直膨组合式空调机组

（招标编号：5492-2562H12SC032/03）

公开谈判文件

| 采购人： | 四川九洲空管科技有限责任公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中航咨询（北京）有限公司 |

2025年12月

# 目 录

第一章谈判公告	1

第二章供应商须知	7

第三章评审办法和标准	22

第四章合同条款及格式	31

第五章采购需求	47

第六章响应文件格式	61

# 第一章 谈判公告

本项目直膨组合式空调机组（项目编号：5492-2562H12SC032/03），采购人为四川九洲空管科技有限责任公司，项目资金已落实，项目已具备采购条件，现以公开谈判方式进行采购，具有提供货物能力的供应商可参与报名。

一、项目简介

1.1 项目名称：直膨组合式空调机组

1.2 采购人：四川九洲空管科技有限责任公司

1.3 项目类型：设备

1.4 资金落实情况：已落实。

1.5 采购项目概况： 直膨组合式空调机组;

二、采购范围及相关要求

2.1 采购范围：直膨组合式空调机组  2台。

2.2 交货期：自合同签订之日起，2个月内达到交付状态。

2.3 交货地点：四川九洲空管科技有限责任公司

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，且在中国大陆（不含港澳台）注册并合法运营，提供营业执照复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

3.供应商需具备机电专业承包三级及以上资质，并提供有效复印件。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

须提供近三年2022年度-2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表、提供复印件（包括财务报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表和会计附注）。（如2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表未审计完成，可提供2021年度-2023年度）

供应商如为事业单位，需提供事业单位证书，及2022年度-2024年度的财务报表。

供应商成立时间不足3年的，提供成立以来的财务状况表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。

5.业绩要求：

须具有2022年1月1日至谈判公告发布之日具有已交付验收合格的类似项目（直膨组合式空调机组等）业绩至少1项，提供合同协议书作为证明材料，时间以合同签订时间为准，合同须体现签订时间、合同内容和双方盖章页，否则将按无效证明材料处理。

7.信誉要求：

（1）未被最高人民法院在“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单，提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”查询记录截图。如未提供，以开标现场查询为准。

（2）参加谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

（3）供应商和法定代表人近三年无行贿犯罪记录，提供“中国裁判文书网”相关查询结果截图，其中包括供应商和法定代表人查询截图。如未提供，以开标现场查询为准。

8.其它要求：

（1）本次招标不接受联合体谈判；

（2）如代理商参加谈判，必须取得设备制造商授权（谈判须提供原件复核或原件装订在文件中）；

（3）法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）。

四、获取采购文件

4.1获取时间：2025年12月12日09:00至2025年12月18日16:30。

4.2获取方法：请登录中航咨询电子招投标平台（http://zb.avicc.cn:99/portal/index）进行免费注册，并通过网上支付方式支付平台使用费。支付成功后，可下载电子版采购文件。如遇网站平台操作问题，请拨打平台技术支持联系电话：13810841970。未在采购代理机构登记、支付平台使用费并下载谈判文件的潜在供应商，不得参与本项目谈判。

五、响应文件递交

5.1响应文件递交截止时间：2025年12月23日9时00分，

递交方式：供应商应在截止时间前将密封好的纸质版响应文件递交至：四川省绵阳市绵阳科技城创新中心二期1号楼会议室

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照谈判文件要求密封的纸质响应文件，将予以拒收。

六、谈判时间

6.1谈判时间：2025年12月23日9时00分；

6.2谈判地点：四川省绵阳市绵阳科技城创新中心二期1号楼会议室

七、发布公告的媒介

本项目谈判公告在四川九洲投资控股集团有限公司官网（https://www.jezetek.cc/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpuservice.com）发布。

八、监督部门

本谈判项目的监督部门四川九洲空管科技有限责任公司。

九、联系方式

采购人：四川九洲空管科技有限责任公司

地址：四川省绵阳市科创园区九华路6号

联系人：廖女士（商务）/邱先生（技术）

电话：0816-2469314/0816-2468161

采购代理机构：中航咨询（北京）有限公司

联系地址：北京市朝阳区来广营诚盈中心5号楼1206

联系人：文经理/陈经理

联系电话18981116743/13681594783

电子邮件：wenyx010@avic.com

异议渠道及方式

采购代理机构：中航咨询（北京）有限公司

地  址：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼12层1206

联系人：文经理/陈经理

电  话：18981116743/13681594783

邮  箱：wenyx010@avic.com

方式：书面形式递交至采购代理机构。

# 第二章 供应商须知

## （一）供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 现场踏勘 | 不组织 |
|  | 供应商询问或要求澄清的截止时间 | 2025年12月18日17时00分 |
|  | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：采购文件中除实质性要求和条件（招标文件标注“*”或“★”号的条款，以及说明否决投标的条款）以外的其他各项条款。 |
|  | 最高限价 | 人民币80万元（含税） |
|  | 报价方式 | - （1）本项目报价方式为：总价； - （2）报价应包括但不限于全套产品、产品所应包含税费、运费、安装调试费、培训费、资料费、售后服务及技术保障费等招标文件规定的供应商（卖方）应履行义务的全部费用； - （3）本项目不接受具有附加条件的报价，如出现以下类似情况（包括但不限于以下几种情况）则该相应文件将被否决： ①“我方（供应商）若中选，将在报价基础上降价……金额”； ②“我方（供应商）若中选某两个包件，将在此两个包件报价基础上降价……金额”； ③“我方（供应商）若中选，采购人若选择我方相应中的某方案，则该方案价格将优惠……金额”。 |
|  | 响应文件有效期 | 120日 |
|  | 响应保证金 | 保证金的形式：电汇或银行保函 保证金的金额：人民币12000元； 供应商须以单位名义，在谈判截止时间前从供应商的账户转账至采购代理机构保证金收款账户，采购代理机构不接受供应商以外的其他单位或个人代交的保证金，否则将被否决。 1. 缴纳保证金账户信息： 开户银行：招商银行北京自贸试验区商务中心区支行 账户名称：中航咨询（北京）有限公司 账户：110906074410002 2. 银行保函：①保证金采用银行保函形式的，应当按照招标文件相关要求开具；银行保函在投标有效期内保持有效；②应当在投标文件相应位置提供银行保函的扫描件；③投标保证金采用纸质银行保函的，需在递交截止时间将银行保函原件密封递交至采购代理机构指定联系人处。未密封递交或逾期递交或未递交至本项目谈判公告中采购代理机构指定联系人处的，其投标保函将予以拒收，视为其未递交投标保证金；④供应商应当提供有效的银行保函验真方式，若未提供则评审委员会有权通过银行官方渠道进行查询核验。⑤银行保函应当为银行直接向供应商开具的。 |
|  | 其他可以不予退还响应保证金的情形 | / |
|  | # 响应文件应包括下列内容 | （1） 报价函及其附录； （2） 法定代表人身份证明； （3） 授权委托书； （4） 谈判保证金； （5） 分项报价表； （6） 商务、合同条款偏差表； （7） 供应商基本情况表； （8） 资格证明文件（详见响应文件格式要求）； （9） 供应商业绩一览表； （10） 技术偏差表； （11） 技术方案； （12） 拟派服务实施人员表和资历表； （13） 供应商其他资料； （14） 最终报价函（谈判结束后，根据谈判小组要求提交）； 响应文件可做成通用册，部分内容需要分包编制，不同包特有部分在相应部分注明。 |
|  | # 签字或盖章要求 | 按公开谈判文件要求加盖供应商公章，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 响应文件副本份数 | 响应文件副本份数： 1套正本、7套副本和1份电子版响应文件（形式为响应文件正本扫描件pdf与word版本的u盘）。 |
|  | 装订要求 | 应装订成册，以胶装形式递交, 不接受活页形式 |
|  | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称）响应文件在年月日时分前不得开启 供应商名称： |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次：本项目至少进行 1 轮谈判（2次），谈判小组可根据谈判情况视情增加谈判轮次。 |
|  | 谈判小组成员 | 评审委员会成员由采购人代表和技术、经济方面的专家组成，组成人数为五人（含）以上单数，其中有关技术、经济方面专家人数不少于成员总数的三分之二。 |
|  | 确定成交供应商方式 | √采购人 □采购人授权谈判小组 |
|  | # 履约保证金 | 是否要求成交人提交履约保证金： □要求 不要求 |
|  | # 异议渠道 | 以书面形式送达。 联系人：文经理/陈经理 联系电话：18981116743/13681594783 通信地址：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼12层1206 邮 箱：wenyx010@avic.com |
|  | # 采购代理服务费 | 成交方须向采购代理公司按如下标准和规定交纳采购代理服务费 （1）以成交总金额作为收费的计算基数。 （2）代理服务费按计价格[2002]1980号标准费率下浮28%收取。 （3）代理服务费以人民币支付。 |
|  | # 其他可以被接受的技术支持资料 | （1）制造商公开发布的印刷资料 （2）检测机构出具的检测报告 （3）互联网网站网页截图打印件 （4）用户证明或技术方案或试验验证 （5）其他被评审委员会认可的证明材料 以上证明资料至少提供任意一项。 |

## （二）供应商须知

- 总则

  - 采购方式

    - 参考《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本项目通过公开谈判进行采购。

    - 采购人：本项目采购人见谈判公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见谈判公告/邀请书。

    - 采购项目名称：

见谈判公告/邀请书。

  - 采购预算及最高限价

见供应商须知前附表。

  - 采购范围、服务期和采购要求

见第一章谈判公告/邀请书。

  - 供应商：指递交响应文件的法人。

  - 对供应商相关要求

    - 符合谈判公告/邀请书“供应商资格要求”。

    - 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

    - 供应商不得以向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 本采购项目不接受联合体谈判。

    - 本项目不允许供应商分包。

  - 本项目将执行在采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

  - 信用查询：

- 信用信息查询的截止时点：响应文件首次递交截止时间。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他谈判过程文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章谈判公告/邀请书“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与谈判。

  - 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

  - 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12       本项目不组织踏勘。

- 谈判文件

  - 谈判文件的组成

本谈判文件包括：

- 谈判公告/或邀请书；

- 供应商须知；

- 评审办法和标准；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 响应文件格式。

根据本章第2.2款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

  - 谈判文件的澄清或修改

    - 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对谈判文件予以澄清。

    - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过发布公告邀请供应商参加谈判的，澄清修改和更正内容将在谈判公告发布媒体上予以公告。

    - 供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或谈判小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

  - 供应商对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起3个日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合采购质疑和投诉办法的规定。

- 响应文件编制

  - 响应文件的组成

    - 响应文件应包括下列内容：

- 报价函及其附录；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 谈判保证金；

- 分项报价表；

- 商务、合同条款偏差表；

- 供应商基本情况表；

- 资格证明文件（详见响应文件格式要求）；

- 供应商业绩一览表；

- 技术偏差表；

- 技术方案；

- 拟派服务实施人员表和资历表；

- 谈判文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容；

- 最终报价函（谈判结束后，根据谈判小组要求提交）；

- 响应文件可做成通用册，部分内容需要分包编制，不同包特有部分在相应部分注明。

  - 首次报价

    - 供应商应按谈判文件第六章提供的格式进行首次报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

    - 供应商应仔细阅读所有谈判文件，填报自己认为正确的报价。

  - 供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

  - 本项目为总价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。

  - 响应文件有效期

    - 本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于谈判文件中载明的有效期。

    - 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

  - 谈判保证金

    - 供应商应按供应商前附表规定的金额、形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

    - 供应商不按本章第3.7.1项要求提交谈判保证金的，其响应文件无效。

    - 供应商在首次响应文件递交截止时间前，按谈判文件的要求向采购代理机构递交谈判保证金，递交首次响应文件截止时间之后递交的谈判保证金将被拒绝。

    - 供应商在汇款时务必注明所参与谈判项目的编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个日历日内退还非成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个日历日内退还成交供应商的谈判保证金。

    - 供应商有下列行为之一者，其谈判保证金可不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定应由成交供应商缴纳代理服务费而成交供应商未缴纳的；

（6）谈判文件规定的其他情形。

  - 响应文件的编制

    - 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对谈判文件有关采购范围、服务期、响应文件有效期及谈判文件要求实质性内容作出响应。

    - 响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据谈判文件第六章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

响应文件的副本可采用正本的复印件。

    - 响应文件正本一份，副本及电子文档份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见供应商须知前附表规定。

- 响应文件提交

  - 响应文件的密封和标记

    - 供应商递交的响应文件，应加以密封。密封方式为在响应文件外包装封口处加盖公章或“密封章”。

    - 响应文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封并加写标识的响应文件，采购人不予受理。

  - 首次响应文件的递交

    - 供应商应在谈判公告/邀请书规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

    - 供应商递交首次响应文件的地点：见谈判公告/邀请书。如有变化，见澄清修改文件。

    - 除因供应商家数不满足要求未进行谈判的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

  - 响应文件的修改与撤回

    - 在谈判公告/或邀请书规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 评审与谈判

  - 谈判小组

    - 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。

    - 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

    - 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 确认谈判文件；

- 审查供应商的响应文件并作出评价；

- 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

- 编写评审报告；

- 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

  - 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

  - 谈判结束后，谈判小组可以要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价函，提交最终报价函的供应商不足3家时，经评审委员会判定剩余响应文件具有竞争性，则按剩余有效供应商个数提交最终报价函。否则，评审委员会不在进行谈判，采购人将对本项目重新组织采购。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交最终报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最终报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 若谈判最终报价函与供应商首次递交的报价函的内容有差异，以谈判最终报价函内容为准。

  - 若成交供应商的谈判最终报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，则首次响应文件中所列明的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最终报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的 3 日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

  - 谈判小组按照第三章“评审办法和标准”规定的谈判方法和标准，对参与谈判最终报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 合同授予

  - 确定成交供应商方式

采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

  - 成交候选人公示和成交结果公告

    - 采购代理机构应当自成交候选人确定之日起2个工作日内，在相关网站上发布成交候选人公示，成交候选人公示期限为3日。

    - 供应商可以在成交候选人公示期内，按本须知第2.3款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交候选人公示的质疑。

    - 成交候选人公示结束后，若无供应商提出质疑，则由采购人或者采购代理机构在相关网站上发布成交结果公告，成交结果公告期限为3日。

  - 成交通知

在成交结果公告结束后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加谈判的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 成交供应商不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照第6.1款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止谈判采购活动，通过发布公告邀请供应商参加谈判的，将在谈判公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）	因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家时，经评审委员会判定剩余响应文件具有竞争性，则按剩余有效供应商个数推荐成交候选人。否则，评审委员会不在进行谈判，采购人将对本项目重新组织采购。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

  - 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

  - 谈判小组及其成员不得有下列行为

- 确定参与谈判至谈判结束前私自接触供应商；

- 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，谈判小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

- 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 在评审与谈判过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评审资料；

- 其他不遵守评审纪律的行为。

  - 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与谈判、成交候选人的推荐情况以及评审与谈判有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与谈判程序正常进行。

- 其他

需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法和标准

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，以报价得分由低到高顺序排列；报价也相等的，按服务方案得分由高至低顺序排列。

- 评审标准

  - 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中：

商务部分分值（A）：10分

技术部分分值（B）：50分

报价部分分值（C）：40分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 报价评分标准：见附表五

- 评审程序

  - 资格审查及符合性审查

    - 谈判小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

    - 谈判小组对符合资格要求的供应商进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求（见本章的符合性审查表）。

    - 谈判小组在资格审查和符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

    - 不具备谈判文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与谈判，由谈判小组告知该供应商。

    - 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，经评审委员会判定剩余响应文件具有竞争性，则按剩余有效供应商继续评审。否则，评审委员会不在进行谈判，采购人将对本项目重新组织采购。

  - 谈判

    - 按“供应商须知”第5条规定，由谈判小组与供应商进行谈判。

    - 谈判过程中，谈判小组可以根据与供应商的谈判情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对谈判文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

    - 谈判结束后，谈判小组可以要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价函，提交最终报价函不足3家时，经评审委员会判定剩余响应文件具有竞争性，则按剩余有效供应商个数提交最终报价函。否则，评审委员会不在进行谈判，采购人将对本项目重新组织采购。

  - 评审

    - 比较与评价

谈判小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最终报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 谈判小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A＋B＋C

4.3	评审结果

    - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，谈判小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，不足3家时，经评审委员会判定剩余响应文件具有竞争性，则按剩余有效供应商个数推荐成交候选人。否则，评审委员会不再进行谈判，采购人将对本项目重新组织采购。

    - 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

## 评分标准

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力，且在中国大陆（不含港澳台）注册并合法运营，提供营业执照复印件。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。 |  |
|  | 供应商需具备机电专业承包三级及以上资质，并提供有效复印件。 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 须提供近三年2022年度-2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表、提供复印件（包括财务报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表和会计附注）。（如2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表未审计完成，可提供2021年度-2023年度） 供应商如为事业单位，需提供事业单位证书，及2022年度-2024年度的财务报表。 供应商成立时间不足3年的，提供成立以来的财务状况表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。 |  |
|  | 业绩要求： 须具有2022年1月1日至谈判公告发布之日具有已交付验收合格的类似项目（直膨组合式空调机组等）业绩至少1项，提供合同协议书及验收报告作为证明材料，时间以验收报告为准，合同须体现签订时间、合同内容和双方盖章页、验收报告体现验收时间，否则将按无效证明材料处理。 |  |
|  | 信誉要求： （1）未被最高人民法院在“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单，提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”查询记录截图。如未提供，以谈判现场查询为准。 （2）参加谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）。 （3）供应商和法定代表人近三年无行贿犯罪记录，提供“中国裁判文书网”相关查询结果截图，其中包括供应商和法定代表人查询截图。如未提供，以谈判现场查询为准。 |  |
|  | 其它要求： （1）本次招标不接受联合体谈判； （2）如代理商参加谈判，必须取得设备制造商授权（谈判须提供原件复核或原件装订在文件中）； （3）法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）。 |  |
| 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判保证金 | 按照谈判文件的规定提交谈判保证金（包括形式及金额） |  |
| 2 | 响应文件签署盖章 | 按谈判文件格式要求盖章和有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章 |  |
| 3 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、相互串通或妨碍其他供应商的竞争行为 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
| 4 | 响应文件有效期 | 有效期满足谈判文件要求的 |  |
| 5 | 响应文件装订方式 | 符合谈判文件要求 |  |
| 6 | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰 |  |
| 7 | 响应范围 | 与谈判文件要求的项目范围无实质性遗漏 |  |
| 8 | 报价 | 报价是固定价 |  |
| 9 | 服务期 | 满足谈判文件要求 |  |
| 10 | 备选方案 | 供应商不得提交两份及以上内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一谈判项目有两个及以上报价的 |  |
| 11 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 12 | 其他无效情形 | 无法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |

注：

1、符合谈判文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，谈判小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

5、出现下列情形之一的，予以终止采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

终止采购后，采购人应当将终止采购理由通知所有供应商。

## 附表三商务评审因素及分值分配表（10分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质认证 | 1 | 供应商具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系，提供以上三个有效的认证证书得1分，缺一项不得分。 注：提供有效的体系证书复印件。 |
| 2 | 业绩证明 | 3.5 | 2022年1月1日至投标截止时间前，供应商具有与本次采购类似设备的供货业绩，每满1个项目得0.5分，最高得3.5分。 注：上述业绩要求须提供附带技术协议或技术要求的合同复印件，合同内容应能体现甲乙双方盖章页、合同（协议）签订时间、标的物名称、技术协议或技术要求等主要内容。未按上述要求提供的业绩证明均不予认可。 |
| 3 | 售后服务方案及技术服务及培训方案 | 1.5 | 根据投标文件中提供的相关资料，从： ①售后服务。 ②售后服务响应时间、修复时间以及售后服务技术力量配比。 ③承诺免费为用户提供技术咨询、培训等各种技术服务，制定详细的培训大纲，人员安排等。注：对方案进行横向比较，优秀1.5分；良好1分；一般0.5分，未提供不得分。 |
| 4 | 质保期服务 | 4 | 整机质保在满足招标要求质保期上，每增加1年得2分，最多得4分。仅满足招标文件质保期要求的不得分。 |

## 附表四技术评审因素及分值分配（50分）

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应程度 | 20 | 1.技术参数及要求完全满足招标文件规定的技术参数及要求没有负偏离的得20分。 ①标注“*”的条款为实质性条款，不满足或者负偏离将导致投标被否决。 ②标注“▲”的参数为重要参数，每有一项不满足或者负偏离的扣2分。 ③非“*” “▲”项，每有一项不满足或者负偏离的扣1分。 注：①有独立编号的技术要求为“1项”。②技术要求中要求提供证明材料的，供应商提供相关证明材料予以佐证并加盖供应商公章，若未提供证明材料的则视为负偏离。 |
| 2 | 主要部件配置及实施方案响应 | 5 | 根据响应文件中提供的技术方案及相关资料，从：①技术方案的先进性及完整性、可实现性；②对技术指标要求的响应性；③提供技术支撑材料的完整性；④对供应商技术方案中设备配置的主要元部件已应用成熟产品，根据产品的可靠性、成熟型、功能完善性、选型配套的科学合理性等方面进行横向对比。优秀（4,5】分，良好（2,4】，一般（0,2】分，未提供不得分。（注：打分步距为0.5分，如4.5分、4分、3.5分……） |
| 3 | 方案深度及工艺水平 | 25 | 根据供应商提供的针对本项目的产品技术方案，进行综合评审，至少包含： ①设备功能介绍及参数说明。（3分） ②设备安装示意图，安装步骤合理性及安装过程控制。（4分） ③节能与环保设计：采用成熟高效的节能技术，提供节能效益测算，节能方案符合国家或地方节能标准，使用环保冷媒，机组噪声、振动控制措施明确（如：风机降噪方案、机组减振垫选型）。（3分） ④核心部件选型技术水平：压缩机、风机、过滤器、加湿器、换热器、电控系统等部件选型及性能参数，提供选型清单及相应部件能效检测报告。（6分） ⑤机组制造与组装工艺：机组装配工艺、滤料更换流程、箱体结构、箱体材质、防腐、外观、电气与自动控制系统、设备安全等说明。（5分） ⑥除上述外其他补充内容（如：工艺创新设计、维护便利性等），提供相应的说明文件（4分）。 注：完全符合招标文件并且方案详细完整。对方案进行横向比较和量化打分，优秀（20,25】分，良好（15,20】分，一般【1,15】分，未提供不得分。（注：打分步距为0.5分，如20分、19.5分、19分、18.5分……） |

## 附表五价格评审因素及分值分配（40分）

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40 | 1.基准价=有效供应商有效报价（不含税）的平均值； 2.价格分计算方法(保留两位小数，第三位四舍五入计算)： A.有效报价低于基准价报价得分=(1-¦报价-基准价¦/基准价)×40 B.有效报价高于基准价报价得分=(1-¦报价-基准价¦/基准价)×40 ×0.95 C.有效报价等于基准价报价得分=40 3.供应商不得以低于成本的报价竞标。 4.供应商报价明显低于其他供应商报价的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，评审小组有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相应证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 |

# 第四章 合同条款及格式

（此为合同模版，具体以实际签订内容为准）

合同编号：XXXX

四川九洲空管科技有限责任公司

XXX采购合同

甲方（委托方）：四川九洲空管科技有限责任公司

乙方（服务方）：

签订地点：四川绵阳

签订日期：   年   月   日

| 项目 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 法人单位名称 |  |  |
| 法定代表人 （职务、姓名） |  |  |
| 单位地址 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 账户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地 | 四川绵阳 |  |

本合同就 四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“需方”）向     （以下简称“供方”）采购四川九洲空管科技有限责任公司XXX事宜。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议，以兹共同信守。

本采购合同与下列文件一起构成合同文件：

1）技术协议；

2）投标文件及报价文件；

3）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释。上述文件若存在冲突矛盾，按本采购合同、技术协议、投标文件、报价文件、其他合同文件的顺序进行解释，排名靠前的效力越高。

# 一、产品名称、数量及金额

1.合同中载明的签约合同价包括乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润，结算时不再调整。

2.签约合同价为       元（人民币大写：         元整）。分项价格如下表：

货币单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件配置部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 以上硬件设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、软件配置部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 以上应用软件合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.若国家税率发生变化导致降低了乙方开票成本的，所节约的成本由甲方享用，甲方减少相应支付的金额。 2.产品明细见附件一《产品及技术服务清单》。 3.技术要求见《技术协议》。 4.开具13%增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、质量要求、技术标准、产品质量保证期限

1.产品质量标准为：供方交付给需方的产品应符合双方约定的质量标准，包括但不限于产品所在行业的行业质量和性能标准、国家标准、双方签订技术、质量协议约定的规范和标准等，若有样品，还需按需方确认的样品质量标准交付。

2.技术标准：按满足使用要求。

3.供方承诺并保证，供方提供的产品均为全新产品，包含所有组件和零件均为全新，且产品质量符合合同约定标准，产品无质量缺陷，无潜在的安全风险。

4.产品质量保证期限：质保期内，供方对所提供产品质量实行三包（包修、包退、包换），即在质保期内，需方发现供方产品出现非人为原因损坏的，有权要求供方对所提供产品进行包修、包退、包换，并由供方自行承担相应费用。质保期从供方安装调试完毕并经需方验收合格之日起计算，期限为   年。

# 三、交货地点、方式

供方自行将产品送到需方所在地—四川省绵阳市科创园区九华路6号或甲方书面指定地点(包括但不限于信函、电子邮件、传真、微信、短信等书面方式)。收货人：      ，联系电话：             。

# 四、运输方式及到达地点和费用负担

运输方式由供方根据交货时间要求自行决定，产品运送至需方所在地或需方指定地点，运输费用由供方负担。

- 交付及风险转移

供方应对产品在运输、装卸、安装、调试过程中的损毁、灭失风险负责。产品经供方安装调试完毕，且经需方验收合格并交付需方后，产品的权属及风险转移至需方。

# 六、交付时外观状态

产品交付需方时应外观完好，无破损、无变形、无掉漆等。

# 七、包装标准、包装品的处理和费用负担

1.出厂原包装，适合长途运输及合理的多次搬动，并有良好的防湿、防潮、防震和防腐蚀的能力；包装费用由供方承担，包装物不回收。

2.包装箱内应有装箱清单（应注明所购产品型号、数量）、测试报告、合格证、质保书和保修卡等。

# 八、随机备品、配件、工具数量及供应办法

供方应按满足需方使用要求以及行业、国家标准，配备足量的备品、备件及工具。产品备品、备件及工具，随产品一并交付。若需方另有需求，双方应在本合同第一条予以明确。

# 九、验收主体、时间、标准、方法及提出异议期限

1.货到需方现场后，供方应在3日内安装调试完毕；安装调试完毕后，供需双方共同对产品的型号规格、供货数量、产品质量、性能特点、技术参数等方面进行验收；验收标准满足需方使用要求。

2.若产品的质量性能及功能需第三方专业机构检测的，由供方委托有检测资质的第三方机构进行检测。第三方检测机构出具的检测报告为验收条件之一。委托第三方检测产生的费用，由供方承担。

3.异议期：需方在验收过程中，如果发现产品（设备/仪器)的品种、型号、规格、花色和质量、性能、功能等不符合约定，应在发现该问题或第三方检测机构出具检测报告之日起30日内向供方提出书面异议；供方在接到需方书面异议后，应在7日内负责处理完毕，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

# 十、培训

在本合同产品安装、调试完毕后，供方应根据需方的实际需求，对需方使用人员、技术人员等进行培训。供方提供足额的培训资料，培训费用包含在合同总价中，需方无需另行支付任何费用。培训人数和时间，由需方决定，并由需方组织相关人员参加培训。培训地点由需方指定。

# 十一、结算方式及期限

## (一)结算方式为需方通过本合同中供方提供的银行账号进行转账。

## （二）合同款项以转账方式支付：

1.合同履约保证金：合同签订生效后，30个工作日内乙方应按合同总价的5%向甲方支付履约保证金，即      元（人民币：     元整），项目验收合格30个工作日内，甲方以银行电汇方式退还乙方。

2.合同签订生效后，三十个工作日内支付乙方合同款的30%，即人民币         元（大写：人民币      元整）

3.乙方在合同约定时间内将产品交付甲方，甲方在产品安装调试完毕并验收合格且收到乙方开具的全额增值税专用发票后三十个工作日内支付乙方合同款的30%，即人民币         元（大写：人民币      元整）；

4.验收合格后试运行六个月，三十个工作日内支付乙方合同款的30%，即人民币         元（大写：人民币      元整）；

5.剩余合同尾款作为乙方履行售后维保的质保金，产品无质量问题或质量瑕疵，自收到乙方全额增值税专用发票之日起12个月后支付乙方合同尾款，即人民币        元（大写：人民币     元整）；

6.乙方开具税率为13%的增值税专用发票。乙方未交付发票的，甲方付款时间顺延。

7.本合同含税总价主要包括产品价格、包装运输费、安装费、其它费（含技术服务费用、技术资料费、引进技术专利费、各种检测检验试验费、安装调试费、培训技术人员费等）等为完成本合同项目所需的一切费用。

8.税率调整处理：若因国家政策税率发生变化时，按照不含税单价不变原则调整合同价格。

# 十二、商业秘密的保护

供方对产品（设备/仪器）技术指标及在合同谈判和履行过程中所知悉的需方的所有信息负有保密责任，如因供方原因出现失密，一切责任由供方承担，并赔偿由此给需方造成的损失。本条款长期有效，不因本合同的终止而失效。

# 十三、售后服务

1.供方应在产品寿命期内对产品做好质量保证和维修服务，应做到及时响应和及时解决。具体执行如下：

提供终生免费的技术支持，并协助招标方解决开发过程中遇到的技术问题。对于招标方提出的技术请求，投标方保证24h内通过电话、传真、电子邮件、公司互联网主页信息发布等方式向招标方提供远程咨询；对远程咨询不能解决的技术请求，投标方保证48h内进行现场支持。

不定期向招标方提供含有软件最新功能描述、软件使用技巧、用户实例、最新研究动态等内容的相关资料。

系统验收测试合格后，提供全系统3年的质保期。保修期内由于设备自身质量问题引发的任何问题或故障，将免费更换和维修，提供设备使用软件的免费升级服务，免费提供1年内系统升级服务，保证招标方使用的为最新版本。

2.需方发现产品存在质量缺陷，供方应无条件进行保修，并不得收取任何费用。

3.供方如更换售后服务联系电话，应提前3日书面通知需方。

# 十四、权属及知识产权

1.供方必须保证对所提供的产品具有完整的所有权，产品无抵押，且产品所涉及的知识产权权属无争议。

2.若供方提供的产品或采用的工艺所涉及的知识产权是第三方授权许可使用的，供方须向需方提供相应知识产权许可证明。

3.若是外协加工项目，需方保证提供的图纸等资料无知识产权权属争议；供方必须保证其加工的原材料及采用工艺无知识产权权属争议，且对需方提供的图纸等资料仅用于本合同约定的使用目的，不作他用。除需方书面许可外，供方不得对需方提供的图纸等资料所涉及的知识产权作任何改进。

4.因履行本合同所涵盖项目而产生的知识产权，包括且不限于专利、著作权、专有技术、技术秘密、工艺规范、商标等，属于□需方所有□供需双方共有□供方所有。若新产生的知识产权归一方所有，未经权利方书面允许，另一方无权使用，但供方应授权需方继续使用所采购的产品，不得增加任何费用；若新产生的知识产权归双方共同所有，未经一方书面同意，另一方不得转让该项新知识产权或将该项新知识产权作价入股，在不损害对方直接利益的前提下，双方均有权使用、应用或许可他人使用、应用，所得的收益归各自所有。双方均有权对该项新的共有的知识产权进行后续改进，后续改进的知识产权，归改进方所有。

5.若供方提供的产品或采用的工艺因权属或知识产权侵权等发生争议，由供方承担一切责任。需方有证据证明第三方可能对产品或产品所涉及的知识产权主张权利的，需方有权终止支付相应货款，直至产品恢复到可正常交易状态或者供方另行提供其他相同且无知识产权争议的产品。

# 十五、违约责任

1.供方逾期交货的，每逾期一日应按照合同总额的0.03%向需方支付违约金，并承担需方因此所受到的损失费用。

2.供方所交产品在质保期内发生非人为原因损坏的，除按本合同第二条承担质保责任外，每发生一次，应向需方支付合同金额5%的违约金。

3.供方因产品包装不符合合同规定，应负责返修或重新包装，并承担由此产生的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，供方应在规定的时间内重新向需方提供完全满足合同要求的产品，并按照损坏或灭失货物价值的10%向需方偿付违约金。

4.质保期内，若因供方售后联系人变更却未书面通知需方或供方故意不履行售后维保服务，导致需方产品无法及时得到售后维保，每发生一次，应向需方支付质保金30%的违约金。同时需方有权聘请其他单位进行维修，发生的一切费用由供方承担。

5.供方产品出现权属及知识产权违约，导致需方被第三方诉讼或主张权利，由供方负责出面处理并承担所有费用，包括但不限于第三方主张的损失赔偿以及诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等维权发生的费用，并负责更换有权利瑕疵的产品，自行承担费用。

供方承诺并同意：若供方违约，按本合同约定应向需方支付的违约金或赔偿需方经济损失，需方有权直接从本合同应付供方款项中直接扣除，应付供方款项不足的，需方有权选择从与供方合作的其他合同价款中予以扣除。如果没有合作的其他合同，供方应直接向需方支付违约金，并应在需方索赔通知送达供方之日起15日内完成支付。

- 不可抗力

若发生不可抗力事件，如：战争、火灾、台风、洪水、地震、政府行为以及法律法规规定的其他不可抗力事件等，则须由受不可抗力事件影响的一方，取得公证机关的不能履行或不能全部履行或延期履行的有关证明手续，并及时通知另一方。双方同意，可凭此证明，根据不可抗力的影响解除全部或部分相关的违约责任。延迟履行后发生不可抗力事件的，不能免除责任。

# 十七、安全环保条款

1.供方须严格遵守安全环保法律、法规和相关的安全环保管理制度。

2.供方须保证其具备安全生产资质（安全生产许可证）、安全环保管理制度，且近两年无安全环保主管部门处罚记录，公司设备设施均定期维护保养，安全状况良好，特种设备操作人员均持证上岗。

3.供方在产品生产过程中具有安全环保技术措施和专项方案，并严格贯彻落实。

# 十八、廉洁条款

1.供方承诺与需方及所属工作人员（含家属）不存在任何形式的利益关联、利益输送行为，不实施任何可能干扰公平竞争、影响履约的行为，如发现上述行为并经查实，由此给需方造成损失的，由供方承担，通过不正当手段获取的不正当利益，作为违约金赔付需方，并按合同总金额的50%向需方支付违约金。需方有权从任何应付款项（包括但不限于本合同或供需双方合作的其他合同）中直接扣除。同时需方有权单方面解除合同并将供方列入供应商黑名单。

2.供方若遇到需方人员索贿，请及时向需方公司纪委举报，联系人：    ，联系电话：         。

# 十九、解决合同纠纷的方式

发生争议由双方协商解决，协商不成提交需方所在地人民法院裁决。诉讼期间，除争议条款外，合同其他条款，供方应继续履行。

# 二十、合同生效：

本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，自双方签字并加盖公司合同专用章或公司公章之日起生效，附件与本合同具有同等法律效力。

# 二十一、其它未尽事宜，双方可签订补充协议。

（以下为签字页，无正文）

| 供方（盖章）： 地址： 委托代理人： 电话/传真： 开户银行： 账号： 纳税人识别号： | 需方（盖章）： 地址： 委托代理人： 电话/传真： 开户银行： 账号： 纳税人识别号： |
| --- | --- |

附件一：产品及技术服务清单

| 序号 | 分项名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… | …… |  |  |  |

# 第五章 采购需求

1 设备名称：直膨组合式空调机组

2 数量：2台。

3 交货期：自合同签订之日起，2个月内达到交付状态。

4 对供应商资格要求：详见第一章 采购公告

5技术标准与规范

供应商提供的设备须符合现行国家及行业相关标准关于设备的规定，主要包括但不限于：

a）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）

b）《洁净厂房设计规范》（GB 50073）

c）《电子工业洁净厂房设计规范》（GB 50472）

e）其他与设备相关的国家及行业标准、规范和规程。

若上述标准、规范存在矛盾或不一致之处，以要求严格者为准；若出现新的标准或规范，按最新版本执行。

6设备的规格参数要求

6.1系统要求

*应符合单位信息化保密规定，不能带有无线传输模块，如有，须物理拆除。

6.2直膨组合式空调机组要求

6.2.1功能要求

（1）空气处理功能

净化空调机组需具备完善的空气处理功能，包括初效过滤、中效过滤、亚高效过滤、制冷、制热、加湿、除湿等。能够根据室内外环境变化及使用需求，自动调节空气处理过程，保证输出的空气满足室内温湿度、洁净度等要求。

（2）自动控制功能

a）采用先进的自动控制系统，可实现对净化空调设备的远程监控和自动化运行。	通过传感器实时监测室内温湿度、洁净度、压力等参数，并根据设定值自动调	节设备运行状态，如调节风机转速、控制制冷制热设备启停、调整加湿器工作	模式等。

b）具备故障报警功能，当设备出现故障或运行参数超出设定范围时，系统应立	即发出报警信号，并在控制界面上显示故障信息。

c）支持与MES或其他相关系统进行通信和集成，实现数据共享和协同控制。

（3）节能功能

净化空调设备应采用节能设计和技术，提高能源利用效率。采用高效节能的电机、制冷压缩机、换热器等部件；具备变频调速功能，根据实际负荷自动调节风机和压缩机转速，降低能耗；优化空气处理流程，减少不必要的能量消耗。设备的能效比（EER）、性能系数（COP）等指标需符合国家相关节能标准要求。

（4）降噪功能

净化空调设备运行时产生的噪声需控制在规定范围内，确保不影响室内人员的正常工作。供应商需采取有效的降噪措施，如优化风机结构、安装消声器、采用减振装置等，降低设备运行噪声。

6.2.2性能指标

（1）制冷制热类型：直膨式。

（2）室内机长度应＜6米，宽度应＜2.5米。

（3）*室内机设备单位重量应＜800kg/m2。

（4）室内机设备包含：混合段、初效过滤、中效过滤、直膨段、加湿段、电热段、风机段、均流段、亚高效过滤、出风段等。

（5）初效过滤：G4；

（6）中效过滤：F7；

（7）亚高效过滤：H11；

（8）过滤器寿命：≥3个月（初效）；≥6个月（中效）；≥12个月（亚高效）

（9）▲配备温湿度传感器、压力传感器、过滤器阻力监测器等，实时显示运行参数，参数超限时，可发出声光报警。支持RS-485、RS-232或RJ45等通信接口，免费开放通信接口协议，并免费配合甲方完成数据采集工作。

（10）▲室内温度需控制在20℃-26℃,±2℃；相对湿度控制在40%RH-60%RH，±10%RH。在不同季节及环境条件下，净化空调系统应具备良好的温湿度调节能力，确保室内温湿度稳定在规定范围内。

（11）新风口段、回风口段需增加电动风阀，可自动控制新风阀、回风阀等风阀的开度，与风机运行状态连锁。

（12）加湿器：加湿量：10-15kg/h•台。

（13）电辅热功率：25kW/台，带超温保护。

（14）制冷量：≥200kW/台，制热量：≥200kW/台 。

（15）室内机APF：≥3。

（16）室内机噪音：≤62dB；室外机噪音：≤68dB。

（17）*送风量为56000-57000m³/h（28000-28500m³/h•台）。

（18）*新风量最大25600m³/h（12800m³/h•台）可调节最小新风量16000m³/h（8000m³/h•台）。

（19）机外余压≥600Pa。

（20）能效比：EER≥3 ，COP≥3.5

（21）*在车间内部增加远程控制带人机交互系统，具备设备运行时间，运行状态监控、故障报警、开关机、温湿度调节等功能。

6.2.3设备材质与结构要求

（1）机组外框

a）净化空调机组外壳应采用优质的冷轧钢板或不锈钢板制作，表面进行防腐处	理，确保外壳具有良好的耐腐蚀性和美观性。结构牢固，能够承受运输、安装和运行过程中的各种应力保证腔体不变形。

b）机组框架、面板等金属材料需采用耐腐蚀、可回收的材质（如镀锌钢板、不	锈钢），减少重金属（铅、铬等）镀层使用，避免材料锈蚀后污染环境。

c）机组框架、风管、支架等承重结构需符合力学设计要求，确保在长期运行（如	风机振动、风压作用）或极端工况（如高温、高湿）下不发生变形、坍塌。

（2）内部部件

a）采用高效离心风机，风机运行稳定、噪声低。

b）电机选用一线品牌，电机需满足IE4能效及IP54及以上防护，绝缘等级不低于F级，并提供原厂能效检测报告、防护认证报告。

c）采用高效的换热器，铜管应采用优质铜管，翅片应采用耐腐蚀性材料，翅片间距均匀，排列整齐。换热器的换热面积应满足设备的制冷、制热需求，且具有良好的传热性能和抗腐蚀性能。与空调箱体的连接部位需密封严密。

d）电极式加湿，加湿器表面应平整光滑、无明显划痕、变形、锈蚀等缺陷。

e）▲电极组件材质采用耐腐蚀、导电性能稳定的金属，避免电极氧化生锈；电极可拆卸，方便清洗；

f）▲加湿器应能够精准控制水位，且具有防干烧和防溢水功能。

g）过滤器框架应采用高强度、密封性能好的材料制作，确保过滤器安装牢固、密封严密，防止未经过滤的空气泄漏。

h）压缩机支持无级变频调节。

（3）结构设计

a）设备结构设计应便于安装、维护和检修。

b）设备各功能段可独立拆卸和组装，方便运输和现场安装。

c）设备内部应预留足够的空间，便于操作人员对设备内部部件进行检查、清洗、更换和维修。

d)设备应设置必要的检修门、观察窗等，方便操作人员观察设备运行情况和进行日常维护。

e）箱体框架需防腐，确保无冷桥、无结露。

f）室外机组箱体应有防渗雨、防冻措施。

g）设备各功能段的箱体，在运输和启动、运行、停止后不应出现永久性凹凸变形。

h）加湿器材质需防结垢，加湿时应洁净、无二次污染。

i）密封材料（如密封条、胶粘剂）需采用耐老化的环保型产品。

j）*机组使用环保型制冷剂。

（6）具备过载、短路、漏电保护功能。

（7）压力保护：高压保护（冷凝压力超限保护）、低压保护（蒸发压力超限保护）。

（8）温度保护：压缩机排气温度过高保护、电机过热保护。

（9）箱体及保温材料需达到不燃性A级，过滤器框架、风机等部件需防火，符合车间消防要求。

（10）风管与机组接口处需加装柔性短管（如帆布或橡胶接头），减少设备振动传递至风管，同时避免因安装误差导致接口漏气。

6.2.4安全要求

（1）设备涉及风机、电机、自控设备等大量电气部件，需严格控制触电、短路、火灾等电气风险。

（2）所有电气设备（风机、加湿器、控制柜等）需符合《低压电气装置》（GB 50054），外壳需可靠接地（接地电阻≤4Ω），避免漏电导致人员触电或设备损坏。

（3）电线、电缆需选用耐温、耐潮湿的绝缘材料，穿管敷设时需与风管、水管保持安全距离，避免因摩擦、高温（如靠近加热盘管）导致绝缘层破损。

（4）电气控制柜需配置过载保护、短路保护、漏电保护、缺相保护等装置。

（5）洁净区需维持稳定的压力梯度（洁净车间正压，防止外界污染侵入），需通过压力传感器、变频风机监控并调节。

（6）电机需设置过载、过流保护，风机运行时的风压、风量需在设计范围内，异常时自动停机并报警。

（7）过滤器、保温材料不得释放石棉、甲醛等有害颗粒物或挥发物，需符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580）等标准。

（8）除以上条款外，所有涉及设备安全、人员防护及环境风险控制的国家法律法规、行业标准及潜在安全隐患，均应按照 “同等严格或更高” 的原则执行，确保安全措施无死角覆盖。

7 设备附件及零备件

设备系统安全、稳定，并配备可靠运行所必须的备品、备件、耗材、专用工装、维护维修工具等。

8 技术资料

（1）设备安装调试后，应具有相应资质第三方机构出具的检定合格证书(计量检定费用由供应商承担)。设备产品应确保便于维护、使用。

（2）需提供产品合格证、质量保证书、产品检验报告等随机技术资料提供纸质版（中文）。

（3）▲技术参数手册：详细说明产品的额定制冷量、额定制热量、风量、机外余压、空气过滤器效率、漏风率等关键技术参数，并加盖厂家公章，确保参数的真实性和准确性。

（4）▲控制系统资料：介绍控制系统的功能、原理、操作方式等，如是否具备实时监测、控制、故障报警、节能控制、远程监控等功能。

（5）▲性能检测报告：提供第三方权威机构出具的产品性能检测报告，如制冷性能、制热性能、空气处理效率、噪音指标等，证明产品实际性能符合相关标准和要求。

（6）▲安装维护手册：包含产品的整体结构设计、内部组件布局、产品安装步骤、调试方法、维护方式方法、注意事项等内容，能指导用户正确安装、调试和维护设备。

9安全防护

（1）*设备需具备接地装置；

（2）*设备需具备漏电保护和断电保护功能；

（3）*具备加热设备安全防护功能，设备在异常过热时应及时停止加热并报警；

（4）*具备机械动作安全防护功能，防止意外情况下伤害操作人员；

（5）*设备异常情况下的断电，设备的安全运行和数据记录无影响；

（6）*设备的安全防护技术条件应符合中国国家标准或相关的国际标准，当安全标准与本技术规范的其它标准发生冲突时，安全标准具有优先权；

（7）*符合国家环保、安全、知识产权相关政策；

（8）*所有的安全说明书及安全标注必须用国际通用符号标识，或用中文标识，在设备装运时，所有安全标志必须由供应方贴好。

10包装要求

包装要求：满足防潮、防震、防锈及到达目的地完好无损的要求。如因包装不当引起的责任事故，由供应商负责赔偿。

11安装、调试、培训

*供应商承担设备安装（包括安装设备、电缆、控制柜、制冷剂、传感器、车间人机交互系统等（不包含车间风管））、调试工作，由供应商派专业技术人员，自带专用工具到采购人现场安装、调试，其费用记入总价。

（1）安装要求

供应商负责设备的现场安装工作，安装过程需严格按照国家相关标准、规范及设备安装说明书进行。安装人员应具备相应的资质和经验，确保安装质量。

设备与基础之间应安装减振装置，减少设备运行时的振动传递。

电气系统的安装应符合国家相关电气标准和规范，确保电气设备的接线正确、牢固，接地可靠。电气线路应采用阻燃型电缆或电线，穿管敷设，防止电气火灾发生。

（2）调试要求

设备安装完成后，供应商应负责对净化空调系统进行全面调试。调试过程中应严格按照调试方案进行，确保设备运行正常，各项技术参数达到本技术要求规定的指标。

（3）培训要求

供应商应在设备安装调试完成后，为采购人提供免费的技术培训服务并提供培训资料，培训内容包括设备的系统构造、工作原理、设备操作、设备维护、设备保养、故障排除等方面。培训方式可采用现场培训、理论授课、实际操作等相结合的方式，确保采购人的操作人员和维护人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。

供应商提供设备耗材清单及更换周期表，提供设备各部位保养周期。

12验收

供应商在完成设备的安装调试及设备试运行后，双方共同按合同技术协议所约定的内容对设备进行验收。验收时按照技术要求进行测试，首次验收不合格，供应商需在1个月内完成调试，并安排第2次验收。若第二次验收仍不合格，采购人有权要求退货或换货，相关损失及各种费用由供应商承担。

净化空调设备验收应依据本技术要求、国家相关标准规范、设备安装说明书以及合同约定的内容进行。验收项目包括设备外观质量、安装质量、技术参数、运行性能、自动控制功能、节能效果、降噪效果等方面。设备各项指标需达到本技术要求规定的标准、国家相关标准规范，且运行稳定、可靠，满足采购人的使用需求。

13质量保证及维修服务

（1）产品整机质保3年，从验收签字之日起计算。质保期内免费维保，软件部分终身免费维护、升级，终身提供技术支持。质保期内零部件出现两次以上故障，则该部件只换不修；

（2）罗列出设备维修保养备件及重要部件清单，清单所列出部件承诺质保期内免费更换（非人为因素）或维修。所更换的元件质保期应从更换之日起重新计算（易损件除外）；

（3）2～4小时内响应售后维修要求，24～48小时内现场维修；

（4）设备制造商在中国大陆地区设有办事机构或代理商，设备制造商有专职售后服务工程师。有固定的维修服务中心，零件储备库，易损零件可用人民币购买。在国内具备稳定、可靠的服务能力。

14其他

（1）*设备严禁通过GPS定位、陀螺仪、电子水平仪、密码锁、无线通信控制等任何方式影响采购人正常使用和移机，若存在以上情况，供应商须向采购人支付标的10%的违约金，并承担由此给采购人造成的损失。

（2）其他未列出技术要求，待中标后视情况在技术协议中由双方共同商定。

（3）*响应文件中所有参数前后一致，如前后不一致的按不利于供应商的参数认定。

注：标“*”项内容必须满足。

# 第六章 响应文件格式

响应文件封面格式

正本/副本XX号

谈判响应文件

项目名称：  （项目名称）

项目编号：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

二〇二五年    月    日

## 评审索引

| 序号 | 评审办法条款号 | 评审办法要求 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：该评审索引表格放在响应文件目录后，正文的第一页。

- 报价函及报价函附录

报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   谈判文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对谈判文件无任何异议，并愿意以“报价单”所填写的响应总价、交货期及交货地点，向你方提供谈判文件要求的货物。

2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不退还我方的谈判保证金。

3.随同本报价函提交谈判保证金一份，金额见“报价单”。

4.本响应文件有效期为自递交响应文件截止之日起    个日历日。

5.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合谈判文件要求的全部的货物和服务。

（3）我方保证在收到成交通知书后五个工作日内按要求支付代理服务费。

7.如谈判后的最终报价函与本报价函内容有差异，以最终报价函内容为准。

8．（其他补充说明）。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

日期：

首次谈判报价单

报价单

| 项目编号及项目名称 供应商（盖章） | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 首次报价 | 税率： |
|  | 不含税投标报价： |
|  | 税额： |
|  | 含税报价： |
| 谈判保证金 | 人民币 元 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 其他声明（如有） |  |

注：

1.本次报价均为含税价，且包含项目执行等各项费用。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：	(签字或盖章)

日期：

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：性别：年龄： 职务：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：

- 授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签订之日起，至谈判有效期止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权人身份证明（复印件或扫描件）

供应商：            （盖章）

法定代表人：          （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：          （签字或加盖人名章）

身份证号码：

日期：

- 谈判保证金

注：

保证金应当附上电汇底单，采用保函的，应附上保函原件。

- 分项报价表

分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 型号和配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要商务条款响应偏离表

主要商务条款响应偏离表

| 序号 | 谈判文件章节及条款号 | 谈判文件要求 | 投标商务条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商保证：除商务偏差表列出的偏差外，供应商响应谈判文件的全部要求。

注：“偏差说明”栏填写“符合”或“偏离”。

- 技术指标响应偏离表

技术指标参数响应偏离表

| 序号 | 谈判文件章节及条款号 | 谈判文件规格 | 响应规格 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商应对照谈判文件第五章供货要求中的内容对比，并申明与供货要求中条款的偏差。

- * 、代表重要技术条款（参数），供应商须提交重要技术条款（参数）的技术支持资料，建议每一个重要技术条款（参数）须在响应规格栏或备注栏中标明技术支持资料对应的页码。本表并不能代替响应文件的技术支持资料。

3“响应规格”栏应填写所投设备的具体参数和响应内容，不得只填“符合”、“满足”等类似文字；

4. 响应文件对谈判文件的偏差，应在技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应谈判文件的全部要求。

- 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 响应设备的业绩 （台/套） |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 响应设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 供应商须知要求 响应设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

- 资格证明文件

1.根据第一章 谈判公告-资格要求，提供相应的资格证明文件

1.营业执照

2.承诺书

承诺书

四川九洲空管科技有限责任公司：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）参加本次谈判活动

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 在参加本次谈判活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等行为）。

- 不存在违背法律法规规定的其它条件；

- 我公司法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）；

- 本次非联合体谈判。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

3.近三年2022年度-2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表

- “中国裁判文书网”相关查询结果截图，其中包括投标人和法定代表人查询截图。

- 供应商未列入中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”，提供查询截图。

- 制造商授权书（如需）

制造商授权书

致：              （招标人）

我单位           （制造商名称）是按              （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）                 （招标编号）进行投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

投标人名称：                    （盖单位章）  制造商名称：                   （盖单位章）

签字人职务：                                  签字人职务：

签字人姓名：                                  签字人姓名：

签字人签名：                                  签字人签名：

日期：                                    日期：

- 供应商业绩一览表

（1）业绩一览表

| 年份 | 项目名称 | 用户单位名称 | 用户单位联系人及电话 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |

注：供应商提供2022年1月1日至递交截止时间完成的与本项目类似的业绩证明文件，须提供合同协议书，须体现签订时间、合同内容和双方盖章页，否则将按无效证明材料处理。

（2）      (项目名称)      业绩概览表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1. 供应商应根据第一章“谈判公告”第3条供应商资格要求中的业绩要求或第三章“评审办法”中相关约定，在本表后附相关证明材料。

- 技术方案

- 拟派服务实施人员表和资历表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职务 | 职称 | 主要资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商提供团队的执业资格、专业能力和从业经历、个人或团队曾获得奖项，对于主要人员可单独说明。

## 13-1 拟派主要人员资历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）及取得的专业认证情况： |  |  |  |  |  |  |
| 参加过的主要项目 |  |  |  |  | 担任职务 |  |
| 1.业主单位名称 2.项目名称 3.合同金额 4.业主联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 1.业主单位名称 2.项目名称 3.合同金额 4.业主联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 谈判文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容；

- 第X轮报价函

报价函

| 项目编号及项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 第X轮报价 | 税率： |
|  | 不含税投标报价： |
|  | 税额： |
|  | 含税报价： |
| 其他变化（如有） |  |
| 声明 | 1、若本最终报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本最终报价函内容为准。 2、若我方为成交供应商，我方承诺：如本最终报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，以本最终报价函的总价为准；并在收到成交通知书后的3日内完成并提交给采购人。对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。 |
| 备注 | 1.本次报价均为含税价，且包含项目执行等各项费用。 |

注：谈判结束后，根据谈判小组要求提交。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：	(签字或盖章)

日期：